## Hoja1
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA "INFOTEP"
PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2025
|  | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL
1 | ESTRUCTURA
1.1 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1.1.1 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | X
1.1.2 | VIGAS |  |  |  |  | X
1.1.3 | COLUMNAS |  |  |  |  | X
1.1.4 | PLACAS Y LOSAS |  |  |  |  | X
1.2 | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  |  |  |  | X
1.2.1 | MUROS |  |  |  |  | X
1.2.2 | CUBIERTAS |  |  |  |  | X
1.3 | OTROS ELEMENTOS
1.3.1 | CONTAINERS |  |  |  |  | X
2 | INFRAESTRUCTURA
2.1 | PUERTAS
2.1.1 | PUERTAS EN PVC
2.1.1.1 | PUERTAS EN FACHADAS
2.1.1.1.1 | PUERTAS CORREDIZAS | X
2.1.1.2 | PUERTAS EN OFICINAS
2.1.1.2.1 | PUERTAS BATIENTES | X
2.1.1.2.2 | PUERTAS CORREDIZAS | X
2.1.1.3 | OTRAS PUERTAS
2.1.1.3.1 | OTRAS PUERTAS | X
2.1.2 | PUERTAS EN ALUMINIO
2.1.2.1 | PUERTAS CORREDIZAS
2.1.2.1.1 | PUERTAS CORREDIZAS | X
2.1.2.2 | PUERTAS EN OFICINAS
2.1.2.2.1 | PUERTAS BATIENTES | X
2.1.2.2.2 | PUERTAS CORREDIZAS | X
2.1.2.3 | OTRAS PUERTAS
2.1.2.3.1 | OTRAS PUERTAS | X
2.2 | VENTANAS
2.2.1 | VENTANAS EN PVC
2.2.1.1 | VENTANAS CORREDIZAS | X
2.2.1.2 | VENTANAS CUERPOS FIJOS |  | X
2.2.2 | VENTANAS EN ALUMINIO
2.2.2.1 | VENTANAS CORREDIZAS | X
2.2.2.2 | VENTANAS CUERPOS FIJOS |  | X
2.3 | PROTECCIÓN CONTRA HURACANES
2.3.1 | PROTECCIÓN CONTRA HURACANES |  |  |  | X
2.4 | CUBIERTAS
2.4.1 | CUBIERTAS |  |  |  |  | X
2.5 | PISOS
2.5.1 | PISOS |  |  |  |  | X
2.6 | BARANDAS
2.6.1 | BARANDAS |  | X
2.7 | PASAMANOS
2.7.1 | PASAMANOS |  | X
2.8 | AVISOS INFORMATIVOS
2.8.1 | AVISOS INFORMATIVOS | X
3 | ELÉCTRICO
3.1 | SUBESTACIÓN
3.1.1 | GENERADOR DE ENERGIA |  |  | X
3.1.2 | GABINETES |  |  | X
3.1.3 | RED ELECTRICA |  |  |  |  | X
3.2 | RED ELECTRICA REGULADA
3.2.1 | GABINETES |  |  | X
3.2.2 | RED ELECTRICA REGULADA
3.3 | RED ESTRUCTURADA
3.3.1 | RED ESTRUCTURADA |  |  | X
3.4 | AIRE ACONDICIONADO
3.4.1 | AIRE ACONDICIONADO |  |  | X
3.5 | CAMARAS DE SEGURIDAD
3.5.1 | CAMARAS DE SEGURIDAD |  |  | X
3.6 | ILUMINACIÓN
3.6.1 | AREAS COMUNES |  | X
3.6.2 | PERIMETRALES
3.6.2.1 | FACHADAS |  | X
3.6.2.2 | REFLECTORES |  | X
3.6.2.3 | AVISOS INFORMATIVOS |  | X
3.6.3 | OFICINAS |  | X
3.6.4 | SALONES |  | X
3.6.5 | BAÑOS |  | X
3.6.6 | ENFERMERIA |  | X
4 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
4.1 | RED DE ACUEDUCTO
4.1.1 | BOMBAS |  | X
4.1.2 | TANQUES ELEVADOS |  |  | X
4.1.3 | LAVAMANOS |  |  |  | X
4.1.4 | LAVAPLATOS |  |  |  | X
4.1.5 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | X
4.2 | RED DE ALCANTARILLADO
4.2.1 | RED PRINCIPAL |  |  |  | X
4.2.2 | REGISTROS DE INSPECCIÓN |  |  |  | X
5 | MOBILIARIO Y EQUIPOS
5.1 | MESAS |  |  |  | X
5.2 | SILLAS |  |  |  | X
5.3 | TABLEROS |  |  |  | X
5.4 | MESAS DE DIBUJO |  |  |  | X
5.5 | EQUIPO DE COMPUTO
5.5.1 | ESTACIONES |  |  | X
5.5.2 | PORTATILES |  |  | X
5.5.3 | IMPRESORAS / SCANNERS |  |  | X
5.5.4 | MONITORES |  |  | X
5.5.5 | PROYECTORES |  |  | X
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA |  |  | SAN ANDRES ISLAS - ENERO 31 DE 2025

## Hoja2
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA "INFOTEP"
ANALISIS DIAGNOSTICO GENERAL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO VIGENCIA 2025
1 | ESTRUCTURA | ELEMENTOS ESTRUCTURALES | CIMENTACIÓN
VIGAS
COLUMNAS
PLACAS Y LOSAS
|  | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | MUROS
CUBIERTAS
|  | OTROS ELEMENTOS | CONTAINERS
2 | INFRAESTRUCTURA | PUERTAS | PUERTAS EN PVC | PUERTAS EN FACHADAS | PUERTAS CORREDIZAS
|  |  |  | PUERTAS DE OFICINAS | PUERTAS BATIENTES
PUERTAS CORREDIZAS
OTRAS PUERTAS
|  |  | PUERTAS EN ALUMINIO | PUERTAS CORREDIZAS
|  |  |  | PUERTAS DE OFICINAS | PUERTAS BATIENTES
PUERTAS CORREDIZAS
OTRAS PUERTAS
|  | VENTANAS | VENTANAS EN PVC | VENTANAS CORREDIZAS
VENTANAS CUERPOS FIJOS
|  |  | VENTANAS EN ALUMINIO | VENTANAS CORREDIZAS
VENTANAS CUERPOS FIJOS
PROTECCIÓN CONTRA HURACANES
CUBIERTAS
PISOS
BARANDAS
PASAMANOS
AVISOS INFORMATIVOS
3 | ELÉCTRICOS | SUBESTACIÓN | GENERADOR DE ENERGÍA
GABINETES
RED ELÉCTRICA
|  | RED ELECTRICA REGULADA | RED ELECTRICA REGULADA
|  | RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO | RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO
AIRES ACONDICIONADOS
|  | CAMARAS DE SEGURIDAD | CAMARAS DE SEGURIDAD
|  | ILUMINACIÓN | AREAS COMUNES
|  |  | PERIMETRALES | FACHADAS
REFLECTORES
OFICINAS
SALONES
BAÑOS
ENFERMERIA
4 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | RED DE ACUEDUCTO | BOMBAS
TANQUES ELEVADOS
LAVAMANOS
LAVAPLATOS
APARATOS SANITARIOS
|  | RED DE ALCANTARILLADO | RED PRINCIPAL
REGISTROS DE INSPECCIÓN
5 | MOBILIARIO Y EQUIPOS | MESAS
SILLAS
TABLEROS
MESAS DE DIBUJO
|  | EQUIPOS DE COMPUTO | ESTACIONES
PORTATILES
IMPRESORAS / SCANNERS
MONITORES
PROYECTORES
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA |  |  | SAN ANDRES ISLAS - ENERO 31 DE 2025